
64285 Сифон для ванны SMART универсальный полуавтомат

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **ОПИСАНИЕ** |
| 1 | Корпус перелива в сборе |
| 2 | Прокладка фасонная D-70 мм |
| 3 | Барашек комбинированный |
| 4 | Ручка управления хромированная |
| 5 | Пробка D-70 мм c вальцовкой, с винтом M4 |
| 6 | Винт регулировочный + контргайка |
| 7 | Винт втулка |
| 8 | Кольцо 8,3x2,4 мм |
| 9 | Решетка горловины штампованная D – 70 мм |
| 10 | Прокладка бабочка белая под горловину |
| 11 | Корпус выпуска в сборе |
| 12 | Корпус сифона регулируемого |
| 13 | Выпуск сифона регулируемый |
| 14 | Гайка накидная белая 1 1/2" х 40 мм. (2 шт.) |
| 15 | Прокладка коническая синяя D - 40 мм. (2 шт.) |
| 16 | Гайка глухая накидная белая 1 1/2" х 40 мм. |
| 17 | Прокладка горловины плоская черная 1 1/2" |
| 18 | Стальной трос управления 580 мм. |
| 19 | Труба перелива ванны гофрированная |
| 20 | Гайка накидная белая 1 1/4" х 32 мм. |
| 21 | Прокладка коническая синяя D - 32 мм. |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Кол-во в** | **Единицы измерения** |
| **Сифон для ванны в сборе** 64285 | |  | 1 | шт. |
| 1 | Корпус перелива в сборе | Полипропилен | 1 | шт. |
| 2 | Прокладка фасонная D-70 мм | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт. |
| 3 | Барашек комбинированный | Полиоксиметилен ПОМ | 1 | шт. |
| 4 | Ручка управления хромированная | АБС-пластик | 1 | шт. |
| 5 | Пробка D-70 мм c вальцовкой, с винтом M4 | АБС-пластик, нержавеющая сталь | 1 | шт. |
| 6 | Винт регулировочный + контргайка | Латунь | 1 | шт. |
| 7 | Винт втулка | Нержавеющая сталь | 1 | шт. |
| 8 | Кольцо 8,3x2,4 мм | Нержавеющая сталь | 1 | шт. |
| 9 | Решетка горловины штампованная D – 70 мм | Нержавеющая сталь | 1 | шт. |
| 10 | Прокладка бабочка белая под горловину | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт. |
| 11 | Корпус выпуска в сборе | Полипропилен | 1 | шт. |
| 12 | Корпус сифона регулируемого | Полипропилен | 1 | шт. |
| 13 | Выпуск сифона регулируемый | Полипропилен | 1 | шт. |
| 14 | Гайка накидная белая 1 1/2" х 40 мм. | Полипропилен | 2 | шт. |
| 15 | Прокладка коническая синяя D - 40 мм. | Термоэластопласт ТЭП | 2 | шт. |
| 16 | Гайка глухая накидная белая 1 1/2" х 40 мм. | Полипропилен | 1 | шт. |
| 17 | Прокладка плоская черная 1 1/2" | Резина | 1 | шт. |
| 18 | Прокладка горловины 1 1/2" с буртом черная | Резина | 1 | шт. |
| 19 | Стальной трос управления 580 мм. | Сталь | 1 | шт. |
| 20 | Труба перелива ванны гофрированная | Полипропилен | 1 | шт. |
| 21 | Гайка накидная белая 1 1/4" х 32 мм. | Полипропилен | 1 | шт. |
| 22 | Прокладка коническая синяя D - 32 мм. | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт. |